## 吉林省计量科学研究院检验项目收费清单
吉林省计量科学研究院检验项目收费清单
序号 | 类别 | 产品名称 | 规格型号 | 项号 | 检验项目 | 检验检测机构资质认定标准 | 实验室认可项目名称 | 单位 | 收费标准 (元) | 备 注
仪器仪表类
1 |  | 工业自动化仪表 | 压力变送器、温度变 | -1 | 基本误差 |  |  | 台 | 800
|  |  | 送器、光栅角度编码 | -2 | 位置影响 |  |  | 台 | 200
|  |  | 器、 光栅线位移传感 | -3 | 输出负载影响 |  |  | 台 | 200
|  |  | 器等 | -4 | 过范围影响 |  |  | 台 | 200
|  |  |  | -5 | 加速寿命试验 |  |  | 台 | 2000
|  |  |  | -6 | 频率响应 |  |  | 台 | 200
|  |  |  | -7 | 阶跃响应 |  |  | 台 | 200
|  |  |  | -8 | 始动漂移 |  |  | 台 | 200
|  |  |  | -9 | 外观质量 |  |  | 台 | 200
|  |  |  | -10 | 功能试验 |  |  | 台 | 200
|  |  |  | -11 | 电绝缘性能(含5kV以下耐压、绝缘) |  |  | 台 | 500
|  |  |  | -12 | 接地电阻 |  |  | 台 | 500
|  |  |  | -13 | 泄露电流 |  |  | 台 | 500
|  |  |  | -14 | 电源电压影响 |  |  | 台 | 500
|  |  |  | -15 | 电源频率影响 |  |  | 台 | 500
|  |  |  | -16 | 磁场影响 |  |  | 台 | 500
|  |  |  | -17 | 温度影响试验(样品体积小于0.5m3) |  |  | 时 | 100
|  |  |  | -18 | 温度影响试验(样品体积大于0.5m3) |  |  | 时 | 200
|  |  |  | -19 | 湿度影响(样品体积小于0.5m3) |  |  | 时 | 100
|  |  |  | -20 | 湿度影响(样品体积大于0.5m3) |  |  | 时 | 200
|  |  |  | -21 | 振动试验 |  |  | 台 | 1000
|  |  |  | -22 | 跌落试验 |  |  | 台 | 1000
|  |  |  | -23 | 冲击试验 |  |  | 台 | 1000
|  |  |  | -24 | 碰撞试验 |  |  | 台 | 1000
2 | 电磁兼容 | 电子电器产品，家用和类似用途电动电热器具、电动工具以及类似电器，信息技术设备，工业、科学和医疗（ISM）射频设备，电气照明和类似设备，汽车内电子零部件，居住、商业和轻工业环境中产品，工业环境中的产品，测量、控制和实验室用的电设备，医用电气设备 |  | -1 | 端子骚扰电压 |  |  | 台 | 2000
|  |  |  | -2 | 辐射发射 |  |  | 台 | 2500
|  |  |  | -3 | 谐波失真 |  | 谐波失真 | 台 | 1500
|  |  |  | -4 | 电压波动及闪烁 |  | 电压波动及闪烁 | 台 | 1500
|  |  |  | -5 | 静电放电抗扰度 |  | 静电放电抗扰度 | 台 | 1500
|  |  |  | -6 | 射频电磁场辐射抗扰度 |  |  | 台 | 2500
|  |  |  | -7 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 |  | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 台 | 1500
|  |  |  | -8 | 浪涌抗扰度 |  | 浪涌抗扰度 | 台 | 1500
|  |  |  | -9 | 射频场感觉的传导骚扰抗扰度 |  |  | 台 | 2000
|  |  |  | -10 | 在电源供电输入线上的电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度 |  | 在电源供电输入线上的电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度 | 台 | 1500
|  |  |  | -11 | 工频磁场抗扰度 |  | 工频磁场抗扰度 | 台 | 1500
|  | 医用电气设备和体外诊断设备（网电源） |  | -12 | 电磁兼容全项 | YY 9706.102-2021 | 端子骚扰电压；电磁辐射骚扰（30MHz～18GHz）；谐波电流；电压波动和闪烁；静电放电（ESD）抗扰度；射频电磁场辐射抗扰度；电快速瞬变脉冲群抗扰度；浪涌抗扰度；射频场感应的传导骚扰抗扰度；工频磁场抗扰度。 | 台 | 18000
|  | 医用电气设备和体外诊断设备（网电源） |  | -13 | 电磁兼容全项 | YY 0505-2012 GB/T 18268.1-2010 GB/T 18268.26-2010 | 端子骚扰电压；电磁辐射骚扰（30MHz～18GHz）；谐波电流；电压波动和闪烁；静电放电（ESD）抗扰度；射频电磁场辐射抗扰度；电快速瞬变脉冲群抗扰度；浪涌抗扰度；射频场感应的传导骚扰抗扰度；工频磁场抗扰度。 | 台 | 15000
|  | 医用电气设备和体外诊断设备（内部电池） |  | -14 | 电磁兼容全项 | YY 9706.102-2021 YY 0505-2012 GB/T 18268.1-2010 GB/T 18268.26-2010 | 端子骚扰电压；电磁辐射骚扰（30MHz～18GHz）；谐波电流；电压波动和闪烁；静电放电（ESD）抗扰度；射频电磁场辐射抗扰度；电快速瞬变脉冲群抗扰度；浪涌抗扰度；射频场感应的传导骚扰抗扰度；工频磁场抗扰度。 | 台 | 10000
|  | 医用电气设备和体外诊断设备 |  | -15 | 电磁兼容性 | GB9706.4-2009 GB9706.7-2008 GB9706.205-2020 YY0649-2016 YY0322-2018 YY0784-2010 YY9706.210-2021 YY/T0588-2017 | 端子骚扰电压；电磁辐射骚扰（30MHz～18GHz）；谐波电流；电压波动和闪烁；静电放电（ESD）抗扰度；射频电磁场辐射抗扰度；电快速瞬变脉冲群抗扰度；浪涌抗扰度；射频场感应的传导骚扰抗扰度；工频磁场抗扰度。 | 台 | 2000
3 | 安全要求 | 医用电气设备 |  | -1 | 安全要求（除电磁兼容、可用性外全项目） 无认证的电源适配器或开关电源以及适用线性变压器或隔离变压器需额外收费 |  | 分类；识别、标记和文件；输入功率；环境条件；有关分类的要求；电压和(或)能量的限制；外壳和防护罩；隔离；保护接地、功能接地和电位均衡；连续漏电流和患者辅助电流；电介质强度；机械强度；运动部件；面、角和边；正常使用时的稳定性；飞溅物；悬挂物；标记、随机文件；超温；防火；溢流, 液体泼洒,泄露, 受潮,进液, 清洗, 消毒, 灭菌和相容性；压力容器和受压部件；电源供电的中断；危险输出的防止；不正常的运行和故障状态；环境试验；元器件和组件；网电源部分、元器件和布线；保护接地——端子和连接；结构和布线。 | 台 | 15000 | GB 9706.1-2007
|  |  |  | -2 | 安全要求（除电磁兼容、可用性外全项目） 无认证的电源适配器或开关电源以及适用线性变压器或隔离变压器需额外收费 | GB 9706.1-2020 | 通用要求；ME设备试验的通用要求；ME设备和ME系统的分类；ME设备标识、标记和文件；ME设备对电击危险的防护；ME设备和ME系统对机械危险的防护；对不需要的或过量的辐射危险（源）的防护；对超温和其他危险（源）的防护；控制器和仪表的准确性和危险输出的防护；ME设备危险情况和故障状态；可编程医用电气系统（PEMS）；ME设备的结构；ME系统；ME设备和ME系统的电磁兼容性。 | 台 | 25000
|  |  |  | -3 | 安全要求（除电磁兼容、可用性外全项目） 无认证的电源适配器或开关电源以及适用线性变压器或隔离变压器需额外收费 | GB9706.15-2008 | 识别、标记和文件；环境条件；有关分类的要求；外壳和防护罩；隔离；连续漏电流和患者辅助电流；运动部件；溢流, 液体泼洒,泄露, 受潮,进液, 清洗, 消毒, 灭菌和相容性；电源供电的中断；不正常的运行和故障状态；元器件和组件；网电源部分、元器件和布线；保护接地——端子和连接；结构和布线。 | 台 | 5000
|  |  |  | -4 | 安全要求（无认证的电源适配器或开关电源） | GB 9706.1-2020 GB 9706.1-2007 | 通用要求；ME设备试验的通用要求；ME设备和ME系统的分类；ME设备标识、标记和文件；ME设备对电击危险的防护；ME设备和ME系统对机械危险的防护；对不需要的或过量的辐射危险（源）的防护；对超温和其他危险（源）的防护；控制器和仪表的准确性和危险输出的防护；ME设备危险情况和故障状态；可编程医用电气系统（PEMS）；ME设备的结构；ME系统；ME设备和ME系统的电磁兼容性；机械强度；环境条件。 | 台 | 8000
|  |  |  | -5 | 安全要求（线性变压器或隔离变压器） | GB 9706.1-2020 GB 9706.1-2007 | 通用要求；ME设备试验的通用要求；ME设备和ME系统的分类；ME设备标识、标记和文件；ME设备对电击危险的防护；ME设备和ME系统对机械危险的防护；对不需要的或过量的辐射危险（源）的防护；对超温和其他危险（源）的防护；控制器和仪表的准确性和危险输出的防护；ME设备危险情况和故障状态；可编程医用电气系统（PEMS）；ME设备的结构；ME系统；ME设备和ME系统的电磁兼容性；机械强度；环境条件。 | 台 | 8000
|  | 体外诊断设备 |  | -6 | 安全要求（除电磁兼容外全项目） 无认证的电源适配器或开关电源以及适用线性变压器或隔离变压器需额外收费 | GB 4793.1-2007 | 标志和文件；防电击；防机械危险；耐机械冲击和撞击；防止火焰蔓延；设备的温度限值和耐热；防液体危险；防辐射（包括激光源）、声压力和超声压力；对释放的气体、爆炸和内爆的防护；元器件；利用联锁装置的保护；试验和测量设备。 | 台 | 10000
|  |  |  | -7 | 安全要求（除电磁兼容外全项目） 无认证的电源适配器或开关电源以及适用线性变压器或隔离变压器需额外收费 | GB4793.6-2008 | 标志和文件；防电击；防机械危险；耐机械冲击和撞击；防止火焰蔓延；设备的温度限值和耐热；防液体危险；防辐射（包括激光源）、声压力和超声压力；对释放的气体、爆炸和内爆的防护；元器件；利用联锁装置的保护；试验和测量设备。 | 台 | 5000
|  |  |  | -8 | 安全要求（除电磁兼容外全项目） 无认证的电源适配器或开关电源以及适用线性变压器或隔离变压器需额外收费 | GB4793.9-2013 | 标志和文件；防电击；防机械危险；耐机械冲击和撞击；防止火焰蔓延；设备的温度限值和耐热；防液体危险；防辐射（包括激光源）、声压力和超声压力；对释放的气体、爆炸和内爆的防护；元器件；利用联锁装置的保护；试验和测量设备。 | 台 | 5000
|  |  |  | -9 | 安全要求（除电磁兼容外全项目） 无认证的电源适配器或开关电源以及适用线性变压器或隔离变压器需额外收费 | YY0648-2008 | 标志和文件；防电击；防机械危险；耐机械冲击和撞击；防止火焰蔓延；设备的温度限值和耐热；防液体危险；防辐射（包括激光源）、声压力和超声压力；对释放的气体、爆炸和内爆的防护；元器件；利用联锁装置的保护；试验和测量设备。 | 台 | 5000
|  |  |  | -10 | 安全要求（无认证的电源适配器或开关电源） | GB 4793.1-2007 | 通用要求；ME设备试验的通用要求；ME设备和ME系统的分类；ME设备标识、标记和文件；ME设备对电击危险的防护；ME设备和ME系统对机械危险的防护；对不需要的或过量的辐射危险（源）的防护；对超温和其他危险（源）的防护；控制器和仪表的准确性和危险输出的防护；ME设备危险情况和故障状态；可编程医用电气系统（PEMS）；ME设备的结构；ME系统；ME设备和ME系统的电磁兼容性；机械强度；环境条件。 | 台 | 8000
|  |  |  | -11 | 安全要求（线性变压器或隔离变压器） | GB 4793.1-2007 | 通用要求；ME设备试验的通用要求；ME设备和ME系统的分类；ME设备标识、标记和文件；ME设备对电击危险的防护；ME设备和ME系统对机械危险的防护；对不需要的或过量的辐射危险（源）的防护；对超温和其他危险（源）的防护；控制器和仪表的准确性和危险输出的防护；ME设备危险情况和故障状态；可编程医用电气系统（PEMS）；ME设备的结构；ME系统；ME设备和ME系统的电磁兼容性；机械强度；环境条件。 | 台 | 8000
4 | 性能实验 | 医用电气设备，体外诊断设备 |  | -1 | 性能实验 |  | 荧光检出限；荧光线性；前向角散射光检出限；仪器分辨率；前向角散射光和侧向角散射光分辨率；倍体分析线性；表面标志物检测准确性；表面标志物检测的重复性；携带污染率；外观；环境试验；安全 | 台 | 5000 | YY/T 0588-2017
|  | 医用电器 |  | -2 | 性能实验 | YY 1493-2016 | 透析液温度；透析液容量；称重装置；过量灌入防护；引流不足防护；管路阻塞保护；网电源供电中断；夹管阀；液袋高度；工作噪声；报警声压级；外观与结构；安全试验；环境试验。 | 台 | 5000
|  |  |  | -3 | 性能实验 | GB/T 2985-2008 | 显微镜成像清晰范围；齐焦；物镜转换器定位重复性；转换物镜后像面中心位移；载物台与镜架连接的牢固性；标本移动时物平面的离焦量；微调焦机构的偏摆；微调焦机构的空回；显微镜物镜放大率误差；目镜筒作360°旋转时，目镜焦平面上像的位移；照明均匀及聚光镜位置；浸液聚光镜的密封质量；双目显微镜左右两系统放大误差；双目显微镜左右视场中心偏差；双目显微镜左右镜筒端面高低差；显微镜摄影 、摄像系统性能；各移动、转动部分舒适性；光学零部件疵病；显微镜可拆卸部件可靠性与安全性；显微镜外观质量。 | 台 | 5000
|  |  |  | -4 | 性能实验 | YY0670-2008 | 寿命；最大袖带压；泄气；量程；分辨率；可重复性；压力传感器准确性；系统整体的有效性；充气源；压力自控气阀；自动气阀；充气囊；袖带；带气囊的袖带；系统漏气；环境要求；电气安全性。 | 台 | 5000
|  |  |  | -5 | 性能实验 | YY9706.210-2021 | ME设备和ME系统的分类；ME设备标识、标记和文件；ME设备对电击危险的防护；ME设备和ME系统对机械危险的防护；对不需要的和过量的辐射危险的防护；对超温和其他危险的防护；控制器和仪表的准确性和危险输出的防护；ME设备危害处境和故障条件；可编程医用电气系统（PEMS）；ME设备的结构；ME系统。 | 台 | 5000
5 |  | 压力表 | (-0.1～60)MPa | -1 | 示值检验:基本误差、回差、位移 |  |  | 台 | 300
|  |  |  | -2 | 指针偏转平稳性 |  |  | 台 | 100
|  |  |  | -3 | 零点误差 |  |  | 台 | 100
|  |  |  | -4 | 超负荷检验及负荷交变试验 |  |  | 台 | 1500
|  |  |  | -5 | 外观质量 |  |  | 台 | 20
|  |  |  | -6 | 其它项目 |  |  |  |  | 同工业自动化仪表15～23项
6 |  | 血压计（血压表） |  | -1 | 零位误差 |  |  | 台 | 100
|  |  |  | -2 | 示值误差 |  |  | 台 | 200
|  |  |  | -3 | 气密性 |  |  | 台 | 100
|  |  |  | -4 | 臂带 |  |  | 台 | 100
|  |  |  | -5 | 灵敏度 |  |  | 台 | 100
|  |  |  | -6 | 外观质量 |  |  | 台 | 9
7 |  | 电能表 | 0.2S级及以下静止式有功电能表 | -1 | 机械要求 |  |  | 台 | 181 | 三相电能表加收50%
|  |  |  | -2 | 功率损耗 |  |  | 台 | 135
|  |  |  | -3 | 仪表常数 |  |  | 台 | 135
|  |  |  | -4 | 电流改变量引起的误差极限 |  |  | 台 | 226
|  |  |  | -5 | 起动、潜动 |  |  | 台 | 181
|  |  |  | -6 | 自热影响 |  |  | 台 | 135
|  |  |  | -7 | 温升 |  |  | 台 | 135
|  |  |  | -8 | 短时过电流影响、交流电压试验 |  |  | 台 | 451
|  |  |  | -9 | 电源电压影响 |  |  | 台 | 90
|  |  |  | -10 | 其它项目 |  |  |  |  | 参照工业自动化仪表11～21项
8 |  | 水表 | A、B、C级 | -1 | 压力 |  |  | 块 | 90
|  |  | 口径15-50mm | -2 | 误差曲线 |  |  | 块 | 587
|  |  |  | -3 | 压力损失 |  |  | 块 | 68
|  |  |  | -4 | 加速耐磨 |  |  | 块 | 587
|  |  |  | -5 | 外观质量 |  |  | 块 | 9
|  |  |  | -6 | 其它项目 |  |  |  |  | 参照工业自动化仪表15～23项
9 |  | 数字指示秤 | 15kg以下，Ⅲ级（台秤、案秤、电子秤、电子计价秤、地上衡、地下衡） | -1 | 外观 |  |  | 台 | 18 | ≥15kg<50kg按2倍收费
|  |  |  | -2 | 置零准确度 |  |  | 台 | 14 | ≥50kg<500kg按3倍收费
|  |  |  | -3 | 称量检验 |  |  | 台 | 14 | ≥1t<5t按5倍收费
|  |  |  | -4 | 除皮 |  |  | 台 | 14 | ≥5t<10t按10倍收费
|  |  |  | -5 | 偏载 |  |  | 台 | 14 | ≥10<30t按20倍收费
|  |  |  | -6 | 鉴别力 |  |  | 台 | 14
|  |  |  | -7 | 重复性 |  |  | 台 | 18
10 |  | 水中油分浓度分析仪 | A类、B类 | -1 | 示值误差 |  |  | 台 | 150
|  |  |  | -2 | 漂移 |  |  | 台 | 150
|  |  |  | -3 | 最小检出浓度 |  |  | 台 | 150
|  |  |  | -4 | 重复性 |  |  | 台 | 150
|  |  |  | -5 | 外观 |  |  | 台 | 50
|  |  |  | -6 | 其它项目 |  |  |  |  | 参照工业自动化仪表11～23项
11 |  | 电磁兼容 |  | (1) | 静电放电抗扰度试验 |  |  | 台 | 1425
|  |  |  | (2) | 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 |  |  | 台 | 1140
|  |  |  | (3) | 工频磁场抗扰度试验 |  |  | 台 | 1330
|  |  |  | (4) | 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 |  |  | 台 | 1140
|  |  |  | (5) | 浪涌（冲击）抗扰度试验 |  |  | 台 | 1330
|  |  |  | (6) | 无线电（传导）骚扰限值测试 |  |  | 台 | 950
|  |  |  | (7) | 无线电（辐射）骚扰限值测试 |  |  | 台 | 1520
|  |  |  | (8) | 谐波电流限值测试 |  |  | 台 | 1235
|  |  |  | (9) | 射频电磁场辐射抗扰度试验 |  |  | 台 | 1520
12 |  | 万能试验机 | WE系列 | -1 | 试验力 |  |  | 台 | 722 | 以三个量程为基础，每增加一个量程加收50元
|  |  | WJ系列 | -2 | 拉力试验夹持装置 |  |  | 台 | 271
|  |  | WD系列 | -3 | 压缩试验支承装置 |  |  | 台 | 271
|  |  | MW-4 | -4 | 弯曲试验装置 |  |  | 台 | 45
|  |  |  | -5 | 力测量与记录装置 |  |  | 台 | 226
|  |  |  | -6 | 变形测量装置 |  |  | 台 | 217
|  |  |  | -7 | 速度 |  |  | 台 | 181
|  |  |  | -8 | 缓冲装置 |  |  | 台 | 45
|  |  |  | -9 | 安全装置 |  |  | 台 | 45.00~181.00 | 9~18项下限适用于非金属和小型试验机
|  |  |  | -10 | 噪声 |  |  | 台 | 90 | 上限适用于金属和大型试验机
|  |  |  | -11 | 运输颠簸试验 |  |  | 台 | 181.00~271.00
|  |  |  | -12 | 成套性 |  |  | 台 | 45.00~72.00
|  |  |  | -13 | 包装 |  |  | 台 | 45.00~90.00
|  |  |  | -14 | 加工质量 |  |  | 台 | 90.00~226.00
|  |  |  | -15 | 装配质量 |  |  | 台 | 45.00~81.00
|  |  |  | -16 | 电气设备质量 |  |  | 台 | 45.00~181.00
|  |  |  | -17 | 液压设备质量 |  |  | 台 | 45.00~135.00
|  |  |  | -18 | 外观质量 |  |  | 台 | 45.00~90.00
13 | 环境 | 医用电器 |  |  | 环境要求 | GB/T14710-2009 | 额定工作低温试验；低温贮存试验；额定工作高温试验；高温贮存试验；额定工作湿热试验；湿热贮存试验；振动试验；碰撞试验；电源适应能力试验。 | 台 | 5000